第十八届全国大学生软件创新大赛-软件设计创新赛

文档编号：SWC2025-ISO11820-第十五组

项目开发文档

建材不燃性多通道温度仿真系统

Building Material Non-Combustibility Multi-Channel Temperature Simulation System

Version: V1.0

第十五组

2026-06-30

All Rights Reserved

文档修订历史

| 序号 | 修订原因 | 版本号 | 作者 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初稿，全组5人协作完成 | V1.0 | 第十五组 | 2026-06-30 | 组员1（颜瑞）提供核心引擎技术细节，组员2（陈培钦）提供数据库设计，组员3（杨晋宇）提供UI架构说明，组员4（王润廷）提供服务层实现，组员5（柯康锐）统筹文档结构与质量审核 |

目录

文档修订历史	2

目录	3

1 项目概述	5

1.1 项目背景	5

1.2 项目定位	5

1.2.1 应用场景	5

1.2.2 目标人群	5

1.3 项目方案	5

1.4 项目目标	5

1.5 项目价值	5

2 开发计划	7

2.1 最终呈现形式	7

2.2 主要功能描述	7

2.3 运行环境	7

2.4 验收标准	7

2.5 关键问题	8

2.6 进度安排	8

2.7 开发预算	8

3 可行性分析	9

3.1 技术可行性	9

3.2 资源可行性分析	9

4 需求分析	10

4.1 数据需求	10

4.1.1 静态数据	10

4.1.3 数据词典	10

4.2 功能需求	10

4.2.1 登录模块	10

4.2.2 试验管理模块	10

4.3 性能需求	10

4.3.1 时间特性	10

4.3.2 适应性	11

4.4 界面需求	11

4.5 接口需求	11

4.5.1 硬件接口	11

4.5.2 软件接口	11

5 概要设计	12

5.1 处理流程	12

5.2 总体结构设计	12

5.3 功能设计	12

5.7 接口设计	12

5.7.1 外部接口	12

5.7.2 内部接口	12

6 数据库设计	14

6.1 实体关系图	14

6.2 表结构	14

6.3 温度时序数据（CSV文件，不入库）	14

7 部署设计	15

8 详细设计	16

8.1 核心引擎模块（组员1（颜瑞））	16

8.2 数据持久层模块（组员2（陈培钦））	16

8.3 UI可视化模块（组员3（杨晋宇））	16

8.4 工具服务模块（组员4（王润廷））	16

8.5 质量测试与交付模块（组员5（柯康锐））	16

9 小组质量保障体系	17

1 项目概述

1.1 项目背景

ISO 11820:2022标准。高校实验教学中单台试验炉造价20-50万元。本系统以"零硬件依赖的全流程仿真"为核心，采用Java 17+JavaFX 21技术栈。

1.2 项目定位

1.2.1 应用场景

| 场景 | 说明 |
| --- | --- |
| 高校实验教学 | 建筑材料/土木工程专业课程实验 |
| 课前预习与课后复现 | 学生个人电脑即可运行 |
| 检测机构新人培训 | 建材检测员上岗前标准化培训 |
| 标准宣贯与演示 | ISO 11820标准流程可视化演示 |

1.2.2 目标人群

| 用户 | 角色 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 高校教师 | 管理员 | 创建试验模板、查看学生实验记录 |
| 高校学生 | 试验员 | 按标准流程操作、观察温度曲线 |
| 检测机构培训师 | 管理员 | 批量管理培训记录 |
| 检测机构学员 | 试验员 | 模拟真实实验流程 |

1.3 项目方案

分层模块化架构，5位组员各自负责独立模块，Git分目录协同。UI层→业务核心层→服务层→数据层。DataChangeListener事件机制传递数据。

1.4 项目目标

| 目标 | 描述 | 完成状态 |
| --- | --- | --- |
| 完整仿真流程 | 实现ISO 11820全部试验操作流程 | ✅已完成 |
| 5通道温度仿真 | 炉温1/炉温2/表面温/中心温/校准温 | ✅已完成 |
| 实时数据可视化 | XChart温度曲线+LED数值显示+计时器 | ✅已完成 |
| 多格式报告导出 | CSV原始数据+Excel含图报告+PDF正式报告 | ✅已完成 |
| 单元测试覆盖 | 核心业务代码覆盖率≥80%，140+测试用例 | ✅已完成 |
| 5份标准文档 | 技术研究报告/创新分析/测试文档/计划书/开发文档 | 🟡进行中 |

1.5 项目价值

教学价值(效率提升10倍+)、经济价值(零成本)、技术价值(AI辅助开发实践)、开源价值(填补生态空白)。

2 开发计划

2.1 最终呈现形式

| 交付物 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可执行程序 | .jar | Maven打包，java -jar运行 |
| 源代码 | Git仓库 | 完整源码+构建脚本+依赖配置 |
| 数据库 | SQLite .db | 首次运行自动创建 |
| 测试报告 | HTML | JaCoCo覆盖率报告 |

2.2 主要功能描述

表1 核心功能模块描述（4列）

| 功能模块 | 功能 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录模块 | 角色选择登录 | 管理员/试验员双角色 | P0 |
| 试验管理 | 新建试验 | 样品信息录入、环境参数配置 | P0 |
| 仿真引擎 | 多阶段温度仿真 | 5通道温度数据，每800ms迭代 | P0 |
| 状态机 | 试验状态流转 | IDLE→PREPARING→READY→RECORDING→COMPLETE | P0 |
| 实时显示 | 温度曲线+数值 | XChart 4线曲线图、5通道LED面板 | P0 |
| 试验记录 | 现象记录窗口 | 火焰时刻/持续时间、试验后质量 | P0 |
| 报告导出 | CSV/Excel/PDF | 试验完成后自动生成三种格式 | P1 |
| 历史查询 | 多条件筛选 | 按日期/样品/操作员筛选 | P1 |
| 设备校准 | 标定管理 | 9点炉温均匀性校准 | P2 |

2.3 运行环境

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11、macOS 12+、Linux |
| JDK版本 | Java 17 LTS |
| 构建工具 | Maven 3.8+ |
| IDE | IntelliJ IDEA Community 2023+ / VS Code |
| AI辅助 | Claude Code（全组统一使用） |

2.4 验收标准

| 验收项 | 标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 登录功能 | 管理员/试验员正确登录 | 手动测试 |
| 新建试验 | 样品信息完整录入 | 手动测试+DAO单元测试 |
| 温度仿真 | 四阶段算法正确，稳定钳位750°C±0.5°C | SensorSimulatorTest |
| 状态机 | 5状态合法切换全部通过 | TestStateMachineTest(35+用例) |
| 单元测试 | 核心业务覆盖率≥80% | JaCoCo报告 |

2.5 关键问题

| 问题 | 解决方案 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 温度仿真算法 | 严格按ISO 11820公式，固定种子 | 组员1（颜瑞） |
| 状态机线程安全 | AtomicReference+synchronized | 组员1（颜瑞） |
| SQLite测试隔离 | 临时文件+BaseDaoTest基类 | 组员2（陈培钦） |
| XChart实时更新 | 800ms间隔，滚动窗口10分钟 | 组员3（杨晋宇） |
| Excel图表嵌入 | Apache POI ChartSheet | 组员4（王润廷） |
| PDF中文渲染 | iText pdfCalligraph | 组员4（王润廷） |
| 测试覆盖率达标 | JaCoCo 80%门禁+mvn verify | 组员5（柯康锐） |

2.6 进度安排

| 阶段 | 周期 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目初始化 | 第1天 | 全员 | ✅ |
| 核心引擎 | 第2-3天 | 组员1（颜瑞） | ✅ |
| 数据持久层 | 第3-4天 | 组员2（陈培钦） | ✅ |
| UI可视化 | 第4-5天 | 组员3（杨晋宇） | ✅ |
| 工具服务层 | 第5-6天 | 组员4（王润廷） | ✅ |
| 质量测试 | 第6-7天 | 组员5（柯康锐） | ✅ |
| 文档撰写 | 第7-8天 | 组员5（柯康锐）+全员 | 🟡 |
| 集成联调 | 第8-9天 | 全员 | ⬜ |
| 交付准备 | 第10天 | 组员5（柯康锐） | ⬜ |

2.7 开发预算

全部开源免费技术栈，开发预算为0元。

3 可行性分析

3.1 技术可行性

| 难点 | 解决方案 | 负责人 | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度仿真算法 | 四阶段独立算法，固定种子 | 组员1（颜瑞） | ✅16用例 |
| 状态机设计 | 5状态枚举+AtomicReference | 组员1（颜瑞） | ✅35+用例 |
| SQLite反射映射 | BaseDao<T>泛型+字段缓存 | 组员2（陈培钦） | ✅7个DAO测试类 |
| 实时曲线渲染 | XChart+SwingNode嵌入JavaFX | 组员3（杨晋宇） | ✅UI集成测试通过 |
| Excel图表嵌入 | Apache POI ChartSheet | 组员4（王润廷） | ✅功能验证通过 |
| PDF中文渲染 | iText pdfCalligraph | 组员4（王润廷） | ✅功能验证通过 |
| 测试隔离 | 内存临时SQLite | 组员5（柯康锐） | ✅BaseDaoTest基类 |

3.2 资源可行性分析

5人模块化分工：组员1（颜瑞）(核心引擎,3,026行)、组员2（陈培钦）(数据持久层,3,327行)、组员3（杨晋宇）(UI可视化,1,177行)、组员4（王润廷）(工具服务层,4,631行)、组员5（柯康锐）(质量测试,3,948行)。目标市场：全国200+高校、各级建材检测机构、建筑类职业院校。

4 需求分析

4.1 数据需求

4.1.1 静态数据

| 数据实体 | 说明 | 初始化方式 |
| --- | --- | --- |
| 操作员账号 | admin/experimenter | schema.sql |
| 设备信息 | FURNACE-01 | schema.sql |
| 传感器配置 | 17个通道 | schema.sql |

4.1.3 数据词典

| 字段名 | 类型 | 精度 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| productid | TEXT | 可变 | 是 | 样品编号，主键 |
| testid | TEXT | 可变 | 是 | 试验ID，yyyyMMdd-HHmmss |
| ambtemp | REAL | 1位小数 | 是 | 环境温度(°C) |
| preweight | REAL | 2位小数 | 是 | 试验前质量(g) |
| lostweight_per | REAL | 2位小数 | 是 | 失重率(%)，判定项 |
| deltatf | REAL | 1位小数 | 是 | 综合温升(°C)，判定项 |
| flag | TEXT | 可变 | 否 | 完成标记10000000=已保存 |

4.2 功能需求

4.2.1 登录模块

| 功能 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 角色选择 | 单选按钮切换管理员/试验员 | P0 |
| 密码验证 | 根据角色匹配账号密码 | P0 |
| 错误提示 | 密码错误时显示提示 | P0 |

4.2.2 试验管理模块

| 功能 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 新建试验 | 填写样品信息、环境参数 | P0 |
| 开始升温 | IDLE→PREPARING，启动800ms调度器 | P0 |
| 开始记录 | READY→RECORDING | P0 |
| 保存保护 | 未保存时禁止新建或重置 | P0 |

4.3 性能需求

4.3.1 时间特性

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 仿真迭代周期 | 800ms |
| UI刷新延迟 | <100ms |
| 报告导出 | CSV<1s,Excel<5s,PDF<10s |
| 程序启动 | <5s |
| 数据库查询 | <100ms |

4.3.2 适应性

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 10/11、macOS 12+、Linux |
| 屏幕分辨率 | 最低1366×768 |
| 内存占用 | 空闲<200MB,运行<500MB |

4.4 界面需求

登录窗口：居中400×300。主控制面板：Tab页切换(试验控制/记录查询/设备校准)，含温度曲线区、LED数值面板、按钮区、系统消息区。温度曲线：4条折线(炉温1红/炉温2蓝/表面温绿/中心温橙)，X轴滚动最近10分钟。

4.5 接口需求

4.5.1 硬件接口

纯仿真系统，无硬件接口需求。架构预留EnableSimulation配置开关。

4.5.2 软件接口

| 接口 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DataChangeListener | Core→UI | 每800ms推送温度/状态/时长/消息 |
| DAO接口 | Core/UI→DB | 增删改查，PreparedStatement参数化 |
| AppConfig | 全局→配置文件 | JSON配置读取，读写锁线程安全 |
| ReportExportService | Core→文件系统 | 生成CSV/Excel/PDF文件 |

5 概要设计

5.1 处理流程

用户登录→新建试验→开始升温→仿真引擎每800ms迭代←状态机PREPARING→温度达到745~755°C且稳定→状态机READY→开始记录→RECORDING→每秒记录数据→到达目标时长→COMPLETE→保存到数据库→导出报告

5.2 总体结构设计

UI层(组员3（杨晋宇）)→业务核心层(组员1（颜瑞）)→服务层(组员4（王润廷）)→数据层(组员2（陈培钦）)→基础设施(组员5（柯康锐）)。调用关系：core↔dao、core→ui(DataChangeListener)、ui↔dao(查询)、core→service(ReportExportService)、test→全部模块。

5.3 功能设计

| 模块 | 负责人 | 核心类 |
| --- | --- | --- |
| 登录模块 | 组员3（杨晋宇） | LoginController |
| 试验管理 | 组员1（颜瑞） | TestMaster |
| 状态机 | 组员1（颜瑞） | TestStateMachine |
| 仿真引擎 | 组员1（颜瑞） | SensorSimulator |
| 数据访问 | 组员2（陈培钦） | BaseDao<T>+6 DAO |
| 实时显示 | 组员3（杨晋宇） | MainController |
| 报告导出 | 组员4（王润廷） | ReportExportService |
| 配置管理 | 组员4（王润廷） | AppConfig |
| 质量测试 | 组员5（柯康锐） | 14个Test类 |

5.7 接口设计

5.7.1 外部接口

| 接口 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| appsettings.json | 文件 | JSON配置 |
| schema.sql | 文件 | 建表脚本 |
| sensor_data.csv | 文件 | 试验时序数据 |
| 报告文件 | 文件 | Excel/PDF |

5.7.2 内部接口

| 接口 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DataChangeListener | Java Interface | onDataChanged(),core→ui |
| DAO接口 | Java Interface | 6个DAO接口 |
| ExportProgressCallback | Java Interface | 导出进度回调,service→ui |

6 数据库设计

负责人：组员2（陈培钦） | 引擎：SQLite 3 | 文件：Data/ISO11820.db

6.1 实体关系图

operators(无主键)→productmaster(PK:productid)→testmaster(PK:productid+testid,FK→productmaster)←apparatus(PK:apparatusid)。sensors(PK:sensorid)和CalibrationRecords(PK:Id)为独立表。

6.2 表结构

operators：userid/username/pwd/usertype。apparatus：apparatusid(PK)/innernumber/apparatusname/checkdatef/checkdatet/pidport/powerport/constpower。productmaster：productid(PK)/productname/specific/diameter/height。testmaster⭐核心表：联合主键，50+字段含基本信息/质量/试验过程/温度最大值/最终值/温升/备注，3个索引。sensors：17个通道(0~16)，5个核心+12个备用。CalibrationRecords：GUID主键，9测温点+30+字段。

6.3 温度时序数据（CSV文件，不入库）

存储路径：{BaseDirectory}/TestData/{productId}/{testId}/sensor_data.csv。每秒一行：Time,Temp1,Temp2,TempSurface,TempCenter,TempCalibration。

7 部署设计

Maven打包：mvn clean package。运行：java -jar target/iso11820-system-1.0-SNAPSHOT.jar。部署目录：iso11820-system.jar+appsettings.json+Data/ISO11820.db(自动创建)。

8 详细设计

8.1 核心引擎模块（组员1（颜瑞））

8.1.1功能描述：试验状态管理、温度仿真、主调度控制。8个Java文件，3,026行。8.1.5程序逻辑：TestStateMachine(AtomicReference+synchronized)、SensorSimulator(四阶段算法)、TestMaster(ScheduledExecutorService 800ms)。

8.2 数据持久层模块（组员2（陈培钦））

8.2.1功能描述：SQLite数据库完整生命周期管理。20+个Java文件，3,327行。8.2.5程序逻辑：BaseDao<T>(反射泛型CRUD)、DbUtil(连接管理+版本升级+事务)。

8.3 UI可视化模块（组员3（杨晋宇））

8.3.1功能描述：登录窗口、主控制面板、实时温度曲线、业务弹窗。4个Controller+4个FXML+1个CSS，1,177行。

8.4 工具服务模块（组员4（王润廷））

8.4.1功能描述：配置管理、日志、CSV/Excel/PDF报告导出、工具类。12个Java文件，4,631行。

8.5 质量测试与交付模块（组员5（柯康锐））

8.5.1功能描述：全项目单元测试、JaCoCo覆盖率门禁、5份大赛标准文档。14个测试类，3,948行。

9 小组质量保障体系

负责人：组员5（柯康锐） | 配合人员：组员1（颜瑞）、组员2（陈培钦）、组员3（杨晋宇）、组员4（王润廷）

| 测试层级 | 负责方 | 覆盖范围 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 组员5（柯康锐）编写+组员1（颜瑞）-4联调 | 核心引擎、DAO层、工具类 | JUnit 5.10 |
| 覆盖率门禁 | 组员5（柯康锐）配置 | 全量业务代码≥80% | JaCoCo 0.8.12 |
| 集成测试 | 全员 | 端到端试验流程 | 手动测试 |

测试覆盖：14个测试类，140+用例，核心业务代码覆盖率≥82%。质量度量：测试用例通过率100%，测试代码/业务代码比0.33(3,948/12,161)，Git合并冲突0。