第十八届全国大学生软件创新大赛-软件设计创新赛

文档编号：SWC2025-ISO11820-第十五组

技术研究报告

建材不燃性多通道温度仿真系统

Building Material Non-Combustibility Multi-Channel Temperature Simulation System

Version: V1.0

第十五组

2026-06-30

All Rights Reserved

文档修订历史

| 序号 | 修订原因 | 版本号 | 作者 | 修订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初稿，全组5人协作完成 | V1.0 | 第十五组 | 2026-06-30 | 组员1（颜瑞）-4提供技术实践细节与验证数据，组员5（柯康锐）统筹问题分析与方案对比撰写 |

目录

文档修订历史	2

目录	3

1 问题聚焦	4

1.1 问题描述	4

1.2 问题抽象	4

1.3 问题定位	4

1.4 问题评估	4

1.5 问题分解	5

2 相关工作	6

2.1 温度仿真工具	6

2.2 Java桌面开发框架	6

2.3 自动化测试方案	6

3 技术方案	7

3.1 技术方向	7

3.2 技术选择	7

3.3 结果期望	7

4 技术实践	8

4.1 使用的开发框架及依赖的库	8

4.2 技术实践过程	8

4.2.1 全组开发流程	8

4.2.2 组员1（颜瑞）技术实践（核心引擎）	8

4.2.3 组员2（陈培钦）技术实践（数据持久层）	8

4.2.4 组员3（杨晋宇）技术实践（UI可视化）	9

4.2.5 组员4（王润廷）技术实践（工具服务）	9

4.2.6 组员5（柯康锐）技术实践（质量测试与交付）	9

5 结果验证	10

5.1 功能完整性	10

5.2 仿真精度	10

5.3 稳定性	10

5.4 覆盖率	10

5.5 落地效果总结	11

1 问题聚焦

1.1 问题描述

问题一：行业数字化缺失

| 缺陷 | 技术表现 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 数据孤岛 | 温度数据存储在设备私有内存 | 无法跨平台分析 |
| 计算误差 | 人工计算温升和失重率 | 判定精度不可控 |
| 报告非标 | 各实验室格式不统一 | 跨实验室数据不可比 |
| 无版本追溯 | 纸质记录无修改历史 | 质量体系不闭合 |

问题二：仿真逻辑标准化不足

通用仿真工具(MATLAB/COMSOL)缺少：状态机自动流转、温度自动判定(745~755°C且稳定3.2秒)、表面/中心温热传导延迟模型(指数逼近)、温漂提前终止(10分钟温漂<2°C/10min)、保存状态保护(flag="10000000")。

问题三：行业软件无自动化质量校验

无单元测试、无回归测试、无覆盖率度量、无测试隔离。

1.2 问题抽象

| 领域问题 | 技术抽象 | 研究问题 |
| --- | --- | --- |
| 行业数字化缺失 | 数据持久化与标准化 | 如何设计完整数据模型覆盖全生命周期？ |
| 仿真逻辑标准化不足 | 领域算法建模 | 如何将ISO 11820自然语言转化为可验证数学算法？ |
| 无自动化质量校验 | 软件质量工程 | 如何在学生团队中建立工业级自动化测试体系？ |

1.3 问题定位

面向高校实验教学场景的ISO 11820标准合规仿真系统。包含：纯软件仿真(算法驱动)、ISO 11820:2022核心流程、Java 17+JavaFX 21+SQLite+Maven。不包含：真实硬件Modbus通信(预留接口)、标准全文合规认证、云端部署。

1.4 问题评估

| 问题 | 技术难度 | 业务影响 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据持久化与标准化 | 中 | 高 | P0 |
| 领域算法建模 | 高 | 高 | P0 |
| 自动化质量校验 | 中 | 中 | P1 |

风险评估：最高风险—领域算法建模(缓解：固定随机种子+16个专项测试)。中等风险—数据持久化(缓解：写锁+CopyOnWriteArrayList)。低风险—自动化质量校验(JUnit 5+JaCoCo成熟方案)。

1.5 问题分解

问题一(数据持久化)：关系型数据建模→组员2（陈培钦）、时序数据存储→组员4（王润廷）、报告生成→组员4（王润廷）、数据访问层→组员2（陈培钦）。问题二(算法建模)：温度仿真→组员1（颜瑞）、状态机→组员1（颜瑞）、主调度→组员1（颜瑞）、可视化→组员3（杨晋宇）。问题三(质量校验)：测试框架→组员5（柯康锐）、覆盖率门禁→组员5（柯康锐）、测试隔离→组员5（柯康锐）、联调→组员1（颜瑞）-4+组员5（柯康锐）。

2 相关工作

2.1 温度仿真工具

| 工具/方法 | 技术路线 | 优势 | 不足 |
| --- | --- | --- | --- |
| MATLAB Simulink | 热传导PDE求解 | 仿真精度高 | 需专业建模，无ISO业务流程 |
| COMSOL | 有限元多物理场 | 可模拟真实几何 | 计算资源消耗大 |
| Python matplotlib | 脚本式曲线生成 | 开发快速 | 无GUI/状态管理 |
| 商业试验炉软件 | Modbus硬件绑定 | 与硬件集成 | 闭源，无仿真模式 |
| 高校课程Demo | 线性插值+随机数 | 实现简单 | 不符合ISO标准 |

2.2 Java桌面开发框架

| 框架 | 技术路线 | 优势 | 不足 | 选型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JavaFX 21+FXML | Oracle开源，声明式UI+CSS | 现代UI、Scene Builder | 需Maven插件 | ✅选用 |
| Swing | JDK内置 | 无需额外依赖 | 组件老旧 | ❌ |
| SWT | 操作系统原生 | 外观接近原生 | 平台相关JAR | ❌ |
| Electron | Web技术栈 | 生态丰富 | 内存大 | ❌ |

2.3 自动化测试方案

| 方案 | 技术路线 | 优势 | 不足 | 选型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JUnit 5+JaCoCo | 单元测试+字节码插桩 | 生态成熟、@Nested | 无内置Mock | ✅选用 |
| TestNG | 替代JUnit | 测试组、依赖测试 | 社区规模小 | ❌ |

3 技术方案

3.1 技术方向

主线一：SQLite+CSV混合存储，BaseDao<T>泛型反射映射。主线二：TestStateMachine(AtomicReference)+SensorSimulator(四阶段数学函数，800ms迭代)。主线三：Maven verify阶段嵌入JaCoCo 80%覆盖率检查。

3.2 技术选择

| 层次 | 技术选型 | 版本 | 备选方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 语言 | Java | 17 LTS | Java 21 | LTS版本兼容性最好 |
| 构建 | Maven | 3.8+ | Gradle | POM+插件生态 |
| UI | JavaFX+FXML | 21.0.2 | Swing/SWT | 声明式+CSS |
| 图表 | XChart | 3.8.7 | JFreeChart | 实时更新API简洁 |
| 数据库 | SQLite(JDBC) | 3.45.1.0 | H2/MySQL | 零安装零配置 |
| ORM | 自研BaseDao<T> | — | Hibernate/MyBatis | SQL透明可控 |
| 测试 | JUnit5+JaCoCo | 5.10.2/0.8.12 | TestNG | @Nested分层 |

3.3 结果期望

| 技术成果 | 衡量指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 仿真算法精度 | 稳定阶段温度偏差 | ±0.5°C |
| 仿真可重现性 | 固定种子两次运行差异 | 0 |
| 状态机正确性 | 合法/非法切换覆盖 | 100% |
| 代码覆盖率 | 核心业务INSTRUCTION | ≥80% |

4 技术实践

4.1 使用的开发框架及依赖的库

| 依赖 | 版本 | 用途 | 负责组员 |
| --- | --- | --- | --- |
| JavaFX Controls | 21.0.2 | UI控件库 | 组员3（杨晋宇） |
| XChart | 3.8.7 | 实时温度曲线 | 组员3（杨晋宇） |
| SQLite JDBC | 3.45.1.0 | 数据库驱动 | 组员2（陈培钦） |
| Apache POI | 5.2.5 | Excel报告 | 组员4（王润廷） |
| iText 7 Core | 7.2.5 | PDF报告 | 组员4（王润廷） |
| Jackson Databind | 2.16.1 | JSON序列化 | 组员4（王润廷） |
| JUnit Jupiter | 5.10.2 | 单元测试 | 组员5（柯康锐） |
| JaCoCo | 0.8.12 | 代码覆盖率 | 组员5（柯康锐） |

4.2 技术实践过程

4.2.1 全组开发流程

阶段一(架构设计，全员，第1天)：商定5模块+接口契约→确定技术栈→搭建Maven→划分Git目录。阶段二(并行开发，组员1（颜瑞）-4，第2-6天)：组员1（颜瑞）核心引擎、组员2（陈培钦）数据持久层、组员3（杨晋宇）UI、组员4（王润廷）工具服务。阶段三(测试联调，组员5（柯康锐）统筹，第6-7天)：14个测试类、140+用例→组员1（颜瑞）-4配合验证→mvn verify≥80%。阶段四(文档，组员5（柯康锐）+全员，第7-8天)：统一格式→全员提供描述→5份文档→全员审核。

4.2.2 组员1（颜瑞）技术实践（核心引擎）

src/main/java/com/iso11820/core/（8文件，3,026行）。TestStateMachine：AtomicReference+synchronized，锁外通知监听器。SensorSimulator：synchronized update()，Random(seed)可重现。升温tf1+=heatingRate×0.8+noise，稳定tf1=targetTemp+noise，记录ts+=(target-ts)×0.02，降温tf1-=0.5+noise×0.1。TestMaster：ScheduledExecutorService 800ms，tickLock互斥，calcTempDrift()最小二乘法O(n)。

4.2.3 组员2（陈培钦）技术实践（数据持久层）

src/main/java/com/iso11820/entity/+dao/+sql/（20+文件，3,327行）。BaseDao<T>：反射解析泛型，ConcurrentHashMap字段缓存，PreparedStatement防注入，三种命名转换。DbUtil：ThreadLocal连接绑定，首次getConnection()自动建表，事务封装，版本管理。

4.2.4 组员3（杨晋宇）技术实践（UI可视化）

src/main/java/com/iso11820/ui/+resources/fxml/（4Controller+4FXML+1CSS，1,177行）。XChart通过SwingNode嵌入JavaFX，SwingUtilities.invokeLater()确保EDT。4个XYSeries(红/蓝/绿/橙)，每800ms DataChangeListener→Platform.runLater()→滚动窗口[max(0,t-600),t]。

4.2.5 组员4（王润廷）技术实践（工具服务）

src/main/java/com/project/service/+utils/（12文件，4,631行）。CsvDataService：ReentrantReadWriteLock+BufferedWriter+UTF-8 BOM。ExcelReportService：3Sheet+ChartSheet。PdfReportService：iText 7+pdfCalligraph。AppConfig：DCL单例+读写锁。NumUtil/DateUtil/JsonUtil工具类。

4.2.6 组员5（柯康锐）技术实践（质量测试与交付）

src/test/java/+docs/（14测试类，3,948行+5份文档）。BaseDaoTest基类(临时SQLite自动创建/销毁)。JaCoCo门禁(verify阶段80%阈值)。标准化文档体系(统一封面/编号/修订历史/排版)。

5 结果验证

5.1 功能完整性

| 功能 | 验证方式 | 验证结果 |
| --- | --- | --- |
| 角色登录 | F-001~F-004 | ✅4场景通过 |
| 新建试验 | F-005~F-007 | ✅3场景通过 |
| 升温仿真 | F-008~F-011 | ✅4场景通过 |
| 数据记录 | F-012~F-016 | ✅5场景通过 |
| 报告导出 | F-017~F-020 | ✅4场景通过 |
| 历史查询 | F-021~F-024 | ✅4场景通过 |
| 合计 | 6大业务流程 | 24场景，100%通过 |

5.2 仿真精度

| 算法阶段 | 验证指标 | 期望值 | 实测值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 升温阶段 | 每迭代TF1增量 | 约32.0°C | 31.5~32.5°C | ±0.5°C |
| 稳定阶段 | TF1稳定值 | 750.0°C | 749.5~750.5°C | ±0.5°C |
| 噪声范围 | 噪声分布 | [-0.5,+0.5]°C | [-0.5,+0.5]°C | 1000次采样均在范围内 |
| 可重现性 | 固定种子两次运行 | 完全一致 | 完全一致 | 0 |

5.3 稳定性

| 指标 | 测试方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 连续运行60分钟 | 完整试验流程 | ✅无崩溃、无内存泄漏 |
| 内存占用 | JVM堆内存监控 | 空闲150MB，运行中320MB |
| 程序冷启动 | 含数据库初始化 | <4s |
| 温度曲线刷新 | 800ms，600数据点 | <80ms |
| 数据库查询 | 联合主键查询 | <30ms |

5.4 覆盖率

| 模块 | 被测类 | 指令覆盖率 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心引擎 | TestState | 100% | ✅ |
| 核心引擎 | TestStateMachine | 98% | ✅≥95% |
| 核心引擎 | SensorSimulator | 95% | ✅≥90% |
| 核心引擎 | TestMaster | 85% | ✅≥80% |
| DAO层 | BaseDao | 90% | ✅ |
| 工具类 | NumUtil | 95% | ✅≥90% |
| 项目综合 | 全部核心业务 | ≥82% | ✅≥80% |

5.5 落地效果总结

技术方案从问题分析、方案设计到工程落地形成完整闭环。5人模块化协作、Git分目录隔离、AI全流程辅助、JUnit+JaCoCo自动化质量门禁，7天完成16,000+行Java代码和140+测试用例，核心业务覆盖率82%+。通过单元测试、功能测试、性能测试和覆盖率验证四个维度充分验证。